附件1

| 面向临床场景的工程技术需求征集表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |
| 姓名 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 联系方式 | 手机 |  |
|  | 邮箱 |  |
| 主题信息 |  |  |
| 命题 | 腔镜手术智能循环气腹系统（参考） |  |
| 临床背景 |  |  |
| 腔镜手术目前存在的问题有： 1. 气腹不稳定、术者易疲劳、镜头易受干扰导致手术稳定性差，并发症多； 2. 术中烟雾严重危害医患人员健康； 3. 肿瘤细胞转移需要二次手术或进一步放疗、化疗； 4. 机器人辅助手术因购置、使用、维护成本高昂，难以大面积普及。 |  |  |
| 需求简述及预期功能 |  |  |
| 开发一款智能循环气腹系统，具有： 1. 低流量低腹压恒压设置可以使气腹在更低的压力下保持稳定，可有效减少大流量CO2、高腹压对脏器的冲击和损害，进而减少气栓、高碳酸血症和疼痛等并发症； 2. 全密闭循环除烟功能可消除手术烟雾对医患人员造成的伤害、降低肿瘤细胞转移风险、打造健康无瘤手术环境和效果； 3. 稳定、清晰的手术空间可提高手术流畅度，节约30%手术时间； 4. 能完全消除手术烟雾中包含的大量有毒生化物质和传染病毒，助力医护人员的防护。 |  |  |